Щелочной аккумулятор содержит в качестве электролита 21%-ный раствор едкого кали КОН или едкого натра NAOH. Он состоит из двух блоков, расположенных в стальном сосуде с электролитом (рис. б). 


Пластины представляют собой стальные рамки с вставленными в них стальными коробочками, заполненными активной массой. Активная масса отрицательных пластин кадмиево-никелевых элементов состоит из губчатого кадмия, а железоникелевых – из губчатого железа; активная масса положительных пластин обоих типов аккумуляторов из гидрата окиси никеля Ni(OH)3. Последний при разряде переходит в гидрат закиси, а губчатый кадмий (железо) – в гидрат закиси кадмия (железа). При заряде реакция идет в обратном направлении – происходит восстановление активной массы электродов. Концентрация электролита в процессе разряда и заряда остается неизменной, так как внутреннее сопротивление щелочных аккумуляторов больше, чем кислотных, и они менее чувствительны к коротким замыканиям. Их кпд составляет з = 0,5…0,6. Они обладают механической прочностью, большим сроком службы и менее требовательны к обслуживанию. При работе следует соблюдать осторожность: попадание электролита на кожу вызывает ожог. Место ожога необходимо немедленно промыть 2%-ным раствором борной кислоты.

