Схема одиночного размещения такого или подобного вертикального модуля  в шахте с водой для получения одновременно электрического тока и горячей воды показана на Рис.9, а в виде пакета из нескольких штук в качестве резервуарной электростанции в наземном или подземном резервуаре на Рис.10.

.

Рис.9                                                         Рис.10

Конструкция преобразователя представляет собой набор деталей и узлов, требующих  точности изготовления, применяемых материалов и  культуры сборки, характерных для  высокотехнологичных авиационных или кораблестроительных заводов. В частности, для определенных заводов в Испании и Германии, на которых производилось  изготовление  модуля мощностью 535кВт,  удалось создать технологическую документацию, обеспечивающую стоимость изготовления преобразователя ~ 11,9тысяч.EUR, электрогенератора с блоком управления ~15,3тысяч.EUR, гидротурбины ~20тысяч.EUR. Таким образом, вся себестоимость  этого модуля по существующим ценам  составила ~94,4EUR/кВт  и  оказалась минимальной из всех известных источников энергии. Теоретическое время непрерывной эксплуатации такого модуля ожидается не менее 10лет, так как определяется только временем бесперебойной работы электрогенератора.

Экономическая оценка эффективности применения данного источника энергии в генерирующей электроэнергетике показывает, что для электростанций мощностью 100МВт и более, общие затраты на строительство таких электростанций не превысят 130EUR/кВт,  что в 6-7 раз ниже стоимости тепловых электростанций и на порядок и более, ниже всех остальных электростанций, использующих другие известные принципы получения электроэнергии.

Доход от планируемой продажи электроэнергии, вырабатываемой резервуарными электростанциями в Евросоюзе через 2 года  с начала их строительства составит не менее 15% от вложенных средств ежемесячно. Время самоокупаемости таких электростанций будет не более 6 месяцев, а себестоимость производства электрической энергии - не более 0,003EUR/кВт-час.

В настоящее время в Испании для частных заказчиков в небольших количествах уже производиться электрогенерирующий модуль «EGM-500-20-05», по конструкции аналогичный модулю, показанному на Рис.7. Как для размещения в бассейне, так в передвижном исполнении.

В передвижном исполнении единичный модуль располагается, как показано на Рис.11, в заполняемом водой составном резервуаре, который представляет собой наземную сборную конструкцию из пластиковых колец, устанавливаемую на опорном основании и фиксируемую элементами жесткости. Такой вариант мобильной РГЭС мощностью 0,5-1 МВт при транспортировке может быть размещен в 2-х 40 футовых контейнерах и может быть подготовлен к работе в течение нескольких часов.

Рис.11

В настоящее время осуществляется  проектирование модуля мощностью 1 МВт для  резервуарных электростанций, строительство которых  планируется в ряде стран Евросоюза. Параллельно проектируются и создаются электрогенерирующие модули для других целей. В частности, для одного из заказчиков уже создан модуль мощностью 8,8кВт в качестве источника электроэнергии  для одного частного дома, для семьи. Внешний вид этого модуля представлен на Рис.12, 13.

Рис.12                                                                Рис.13

В процессе дальнейших научных исследований уже найден путь уменьшения минимальной возможной глубины погружения. В итоге, разработана конструктивная схема нового электрогенерирующего модуля мощностью 500 кВт в виде герметичной емкости высотой 7,9 м и диаметром 2,8 м, частично заполненной водой. На Рис.14 показан внешний вид данного устройства и его основные характеристики, а на Рис.15 принципиальная схема его подключения к нагрузке.

Рис.14 					                    Рис.15

Такая конструкция дает возможность размещать модули-электрогенераторы  в нужном количестве не только в составе наземных РГЭС и в качестве передвижных электростанций, но и в трюме надводных судов или энергоотсеке подводных аппаратов практически любого водоизмещения. При этом обеспечивать электроэнергией электропривод любой гребной установки. Такая возможность позволяет заменить дизельные или атомные электростанции морского надводного и подводного флота.

Для серийного производства подобных и других электрогенерирующих модулей, а также для строительства резервуарных электростанций «под ключ», в ряде стран Евросоюза рассматриваются пригодные для этих целей заводы. Для этого и для строительства РГЭС большой мощности в ряде стран созданы совместные акционерные компании.

Для дешевого  производства ряда комплектующих деталей и узлов модулей под заказы совместных компаний из этих стран Евросоюза, в России создано закрытое акционерное общество “НПО Подводные Электрогенерирующие Системы”, которое планирует использовать возможности одной известной  высокотехнологичной российской  производственной корпорации.

При аналогичных заказах из России при поддержке российского правительства или российского бизнеса принципиально возможно расширить производство и организовать в России под эти заказы изготовление не только комплектующих, но и полную сборку таких электрогенерирующих модулей.

Для создания российской патентно-защищенной конструкторско-технологической документации на модуль мощностью 500кВт – 1МВт, либо такой же документации в любой экономически и технически развитой стране, аналогичной имеющейся частной документации разработанной в Испании, пригодной для производства таких модулей на подходящих  заводах,  создания собственного патентно-защищенного пилотного  образца  подобного серийного  модуля, а также  проекта какой-либо резервуарной ГЭС, требуется  15 миллионов EUR.

“НПО Подводные Электрогенерирующие Системы” готово на  приемлемый вариант сотрудничества с заказчиками из разных стран и России в организации производства подобных электрогенерирующих модулей, в их продаже в составе электростанций или в продаже вырабатываемой ими электроэнергии.

“Научно-производственное Объединение

Подводные Электрогенерирующие Системы”

E-mail: aguagrpower@yahoo.com

Тел: +7 926 3858201