## Лист1
Наименование | KN1B
Время замера | 30.01.2017 15:23:29 - 31.01.2017 17:13:15
Период отображения | 1 min
| Напряжение |  |  | Ток |  |  | Активная мощность |  |  |  | Реактивная мощность |  |  |  | Полная мощность |  |  |  | Коэффициент мощности |  |  |  | Сдвиг фаз |  |  |  | Частота | Акт. Энергия потр. | Реак. энергия потр. | Акт. энергия потр. нарастающим итогом | Реак. энергия потр. нарастающим итогом | Несимметрия
| Фаза А | Фаза B | Фаза С | Фаза А | Фаза B | Фаза С | Фаза А | Фаза B | Фаза С | Суммарная | Фаза А | Фаза B | Фаза С | Суммарная | Фаза А | Фаза B | Фаза С | Суммарная | Фаза А | Фаза B | Фаза С | Суммарный | Фаза А | Фаза B | Фаза С | Суммарный
Единица изм. | (В) | (В) | (В) | (A) | (A) | (A) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВАр) | (кВАр) | (кВАр) | (кВАр) | (кВА) | (кВА) | (кВА) | (кВА) |  |  |  |  | (градус) | (градус) | (градус) | (градус) | (Гц) | (кВт*ч) | (кВАр*ч) | (кВт*ч) | (кВАр*ч) | (%)
2017-01-30 15:25 | 228.9 | 229.1 | 228.9 | 5 | 3 | 110.3 | -0.6 | 0 | 22.5 | 21.9 | 0 | 0.3 | 11.5 | 11.8 | 1.2 | 0.7 | 25.2 | 27.1 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.1 | 28.4 | 49.98 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.06
2017-01-30 15:26 | 228.7 | 229.1 | 228.7 | 5.6 | 3.1 | 110.8 | -0.6 | 0 | 22.4 | 21.9 | 0 | 0.3 | 11.8 | 12.1 | 1.3 | 0.7 | 25.3 | 27.3 | -1 | 0 | 0.88 | 0.88 | 180 | 90 | 27.7 | 28.9 | 49.97 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.12
2017-01-30 15:27 | 229.1 | 229.4 | 229 | 5.7 | 3.4 | 110.2 | -0.8 | 0 | 22.5 | 21.7 | 0 | 0.4 | 11.6 | 11.9 | 1.3 | 0.8 | 25.2 | 27.3 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.2 | 28.8 | 50.05 |  |  | 1.5 | 0.8 | 0.11
2017-01-30 15:28 | 228.8 | 229.2 | 228.9 | 5.4 | 3 | 110.3 | -0.6 | 0 | 22.5 | 21.9 | 0 | 0.4 | 11.4 | 11.8 | 1.2 | 0.7 | 25.3 | 27.2 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 26.9 | 28.3 | 50.02 |  |  | 1.8 | 1 | 0.11
2017-01-30 15:29 | 228.9 | 229.4 | 229.1 | 5.7 | 2.8 | 110 | -0.5 | 0 | 22.5 | 22 | 0 | 0.3 | 11.4 | 11.7 | 1.3 | 0.6 | 25.2 | 27.1 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 26.8 | 28 | 49.99 |  |  | 2.2 | 1.2 | 0.13
2017-01-30 15:30 | 228.7 | 229.1 | 228.9 | 5.4 | 3.2 | 110.4 | -0.6 | 0 | 22.5 | 21.9 | 0 | 0.3 | 11.5 | 11.8 | 1.2 | 0.7 | 25.3 | 27.2 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.1 | 28.4 | 49.95 |  |  | 2.6 | 1.4 | 0.1
2017-01-30 15:31 | 228.5 | 229.1 | 229 | 6 | 3.2 | 110.1 | -0.6 | 0 | 22.5 | 21.9 | 0 | 0.4 | 11.4 | 11.8 | 1.4 | 0.7 | 25.2 | 27.3 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 26.8 | 28.2 | 49.99 |  |  | 2.9 | 1.6 | 0.16
2017-01-30 15:32 | 229 | 229.3 | 229.1 | 4.8 | 2.8 | 110.7 | -0.6 | 0 | 22.6 | 22 | 0 | 0.4 | 11.5 | 11.9 | 1.1 | 0.6 | 25.4 | 27.1 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27 | 28.4 | 49.96 |  |  | 3.3 | 1.8 | 0.08
2017-01-30 15:33 | 228.9 | 229.5 | 229.3 | 5.5 | 3.1 | 110.3 | -0.6 | 0 | 22.5 | 21.9 | -0.3 | 0.4 | 11.7 | 11.8 | 1.3 | 0.7 | 25.3 | 27.3 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0.88 | -152.7 | 90 | 27.4 | 28.3 | 49.95 |  |  | 3.7 | 1.9 | 0.15
2017-01-30 15:34 | 228.8 | 229.2 | 229.2 | 5.4 | 2.9 | 110.6 | -0.7 | 0 | 22.6 | 21.9 | 0 | 0.4 | 11.5 | 11.9 | 1.2 | 0.7 | 25.3 | 27.3 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27 | 28.6 | 50.02 |  |  | 4 | 2.1 | 0.12
2017-01-30 15:35 | 229 | 229.2 | 229 | 5.5 | 3 | 110.4 | -0.7 | 0 | 22.6 | 22 | 0 | 0.4 | 11.3 | 11.7 | 1.3 | 0.7 | 25.3 | 27.2 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 26.6 | 28.1 | 50.07 |  |  | 4.4 | 2.3 | 0.06
2017-01-30 15:36 | 228.9 | 229 | 229.1 | 6.1 | 3.4 | 110.8 | -0.6 | 0 | 22.7 | 22.1 | -0.2 | 0.3 | 11.4 | 11.5 | 1.4 | 0.8 | 25.4 | 27.6 | 0.93 | 0 | 0.89 | 0.89 | -158.8 | 90 | 26.7 | 27.5 | 49.99 |  |  | 4.7 | 2.5 | 0.05
2017-01-30 15:37 | 229.3 | 229.5 | 229.5 | 5.4 | 3.1 | 109.7 | -0.5 | 0 | 22.4 | 21.9 | 0 | 0.4 | 11.4 | 11.8 | 1.2 | 0.7 | 25.2 | 27.1 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27 | 28.3 | 49.94 |  |  | 5.1 | 2.7 | 0.06
2017-01-30 15:38 | 228.8 | 229.2 | 228.9 | 5.1 | 3 | 110.4 | -0.5 | 0 | 22.6 | 22 | -0.2 | 0.4 | 11.4 | 11.5 | 1.2 | 0.7 | 25.3 | 27.1 | 0.92 | 0 | 0.89 | 0.89 | -156.4 | 90 | 26.8 | 27.6 | 50.07 |  |  | 5.5 | 2.9 | 0.11
2017-01-30 15:39 | 228.5 | 229 | 228.7 | 5.3 | 3.1 | 111.1 | -0.6 | 0 | 22.6 | 22 | 0 | 0.3 | 11.6 | 11.9 | 1.2 | 0.7 | 25.4 | 27.3 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.2 | 28.5 | 49.95 |  |  | 5.8 | 3.1 | 0.13
2017-01-30 15:40 | 229 | 229.4 | 229.2 | 5.3 | 3.2 | 110.3 | -0.5 | 0 | 22.5 | 22 | -0.3 | 0.4 | 11.5 | 11.6 | 1.2 | 0.7 | 25.3 | 27.2 | 0.88 | 0 | 0.89 | 0.88 | -151.1 | 90 | 27 | 27.8 | 49.98 |  |  | 6.2 | 3.3 | 0.1
2017-01-30 15:41 | 228.7 | 229 | 228.8 | 5.6 | 3.2 | 110.6 | -0.6 | 0 | 22.6 | 22 | -0.3 | 0.4 | 11.5 | 11.5 | 1.3 | 0.7 | 25.3 | 27.3 | 0.86 | 0 | 0.89 | 0.89 | -149.2 | 90 | 27 | 27.7 | 49.96 |  |  | 6.6 | 3.5 | 0.08
2017-01-30 15:42 | 228.8 | 229.3 | 229 | 5.1 | 3 | 110 | -0.5 | 0 | 22.4 | 21.9 | -0.3 | 0.4 | 11.5 | 11.6 | 1.2 | 0.7 | 25.2 | 27 | 0.81 | 0 | 0.89 | 0.88 | -144.3 | 90 | 27.3 | 27.9 | 49.97 |  |  | 6.9 | 3.7 | 0.13
2017-01-30 15:43 | 229 | 229.4 | 229.1 | 5.5 | 3 | 110.3 | -0.5 | 0 | 22.5 | 22 | 0 | 0.3 | 11.5 | 11.8 | 1.3 | 0.7 | 25.3 | 27.2 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27 | 28.2 | 50.03 |  |  | 7.3 | 3.9 | 0.11
2017-01-30 15:44 | 228.8 | 229 | 228.9 | 5.6 | 3.3 | 110.5 | -0.6 | 0 | 22.5 | 21.9 | -0.3 | 0.4 | 11.5 | 11.6 | 1.3 | 0.7 | 25.3 | 27.3 | 0.92 | 0 | 0.89 | 0.88 | -157.4 | 90 | 27 | 27.8 | 50.01 |  |  | 7.7 | 4.1 | 0.05
2017-01-30 15:45 | 228.5 | 229.3 | 229 | 5.9 | 3.4 | 110.3 | -0.6 | 0 | 22.6 | 22 | 0 | 0.3 | 11.4 | 11.7 | 1.3 | 0.8 | 25.3 | 27.4 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 26.7 | 28 | 49.96 |  |  | 8 | 4.3 | 0.2
2017-01-30 15:46 | 228.8 | 229.1 | 228.9 | 4.7 | 2.8 | 110.5 | -0.6 | 0 | 22.5 | 22 | 0 | 0.4 | 11.5 | 11.8 | 1.1 | 0.6 | 25.3 | 27 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27 | 28.4 | 49.98 |  |  | 8.4 | 4.5 | 0.08
2017-01-30 15:47 | 228.6 | 228.9 | 228.5 | 5.5 | 3.2 | 110.6 | -0.6 | 0 | 22.5 | 21.9 | 0 | 0.4 | 11.5 | 11.9 | 1.3 | 0.7 | 25.3 | 27.3 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.1 | 28.6 | 50.09 |  |  | 8.8 | 4.7 | 0.11
2017-01-30 15:48 | 228.3 | 228.6 | 228.3 | 5.5 | 3.2 | 111.2 | -0.5 | 0 | 22.6 | 22 | 0 | 0.4 | 11.6 | 12 | 1.3 | 0.7 | 25.4 | 27.4 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.2 | 28.5 | 49.96 |  |  | 9.1 | 4.9 | 0.09
2017-01-30 15:49 | 228.3 | 228.6 | 228.6 | 5.8 | 3.2 | 110.8 | -0.6 | 0 | 22.5 | 21.9 | 0 | 0.4 | 11.6 | 12 | 1.3 | 0.7 | 25.3 | 27.4 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.3 | 28.6 | 50.02 |  |  | 9.5 | 5.1 | 0.09
2017-01-30 15:50 | 228.3 | 228.8 | 228.6 | 5.8 | 3.3 | 110.6 | -0.6 | 0 | 22.5 | 21.9 | -0.3 | 0.5 | 11.5 | 11.6 | 1.3 | 0.8 | 25.3 | 27.4 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0.88 | -152.9 | 90 | 27 | 27.9 | 49.94 |  |  | 9.9 | 5.3 | 0.13
2017-01-30 15:51 | 228.6 | 228.9 | 228.7 | 6 | 3.4 | 110.4 | -0.6 | 0 | 22.5 | 21.9 | -0.3 | 0.4 | 11.5 | 11.6 | 1.4 | 0.8 | 25.3 | 27.4 | 0.88 | 0 | 0.89 | 0.88 | -152.2 | 90 | 27.2 | 27.9 | 50.01 |  |  | 10.2 | 5.5 | 0.08
2017-01-30 15:52 | 228.3 | 228.7 | 228.5 | 5.2 | 3 | 110.8 | -0.6 | 0 | 22.5 | 22 | 0 | 0.3 | 11.6 | 11.9 | 1.2 | 0.7 | 25.3 | 27.2 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.3 | 28.5 | 49.97 |  |  | 10.6 | 5.7 | 0.1
2017-01-30 15:53 | 228.4 | 228.7 | 228.7 | 5.4 | 2.9 | 110.9 | -0.6 | 0 | 22.6 | 22 | 0 | 0.3 | 11.5 | 11.8 | 1.2 | 0.7 | 25.4 | 27.2 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27 | 28.3 | 49.97 |  |  | 11 | 5.8 | 0.09
2017-01-30 15:54 | 228.1 | 228.4 | 228.2 | 5.7 | 3.3 | 110.7 | -0.5 | 0 | 22.6 | 22 | 0 | 0.3 | 11.4 | 11.7 | 1.3 | 0.8 | 25.3 | 27.3 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 26.8 | 28.1 | 49.99 |  |  | 11.3 | 6 | 0.08
2017-01-30 15:55 | 228.5 | 228.7 | 228.8 | 6 | 3.3 | 110.6 | -0.7 | 0 | 22.5 | 21.9 | 0 | 0.4 | 11.5 | 11.8 | 1.4 | 0.8 | 25.3 | 27.4 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27 | 28.4 | 50.03 |  |  | 11.7 | 6.2 | 0.08
2017-01-30 15:56 | 228.3 | 228.6 | 228.5 | 5.8 | 3.4 | 110.6 | -0.6 | 0 | 22.5 | 21.9 | 0 | 0.4 | 11.6 | 11.9 | 1.3 | 0.8 | 25.3 | 27.4 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.2 | 28.6 | 50 |  |  | 12.1 | 6.4 | 0.08
2017-01-30 15:57 | 228.3 | 228.5 | 228.3 | 6.2 | 3.5 | 110.2 | -0.5 | 0 | 22.5 | 22 | -0.3 | 0.4 | 11.3 | 11.4 | 1.4 | 0.8 | 25.2 | 27.4 | 0.87 | 0 | 0.89 | 0.89 | -150.8 | 90 | 26.7 | 27.4 | 50 |  |  | 12.4 | 6.6 | 0.06
2017-01-30 15:58 | 228.1 | 228.6 | 228.5 | 5 | 2.9 | 110.8 | -0.6 | 0 | 22.4 | 21.9 | 0 | 0.4 | 11.7 | 12 | 1.1 | 0.7 | 25.3 | 27.1 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.5 | 28.8 | 50.04 |  |  | 12.8 | 6.8 | 0.13
2017-01-30 15:59 | 228.2 | 228.6 | 228.4 | 5.6 | 3.2 | 110.7 | -0.5 | 0 | 22.5 | 22 | 0 | 0.3 | 11.6 | 11.9 | 1.3 | 0.7 | 25.3 | 27.3 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.2 | 28.4 | 50.01 |  |  | 13.2 | 7 | 0.1
2017-01-30 16:00 | 228.1 | 228.7 | 228.7 | 5.9 | 3.5 | 110.4 | -0.7 | 0 | 22.5 | 21.9 | 0 | 0.3 | 11.4 | 11.7 | 1.3 | 0.8 | 25.2 | 27.4 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 26.9 | 28.3 | 49.99 |  |  | 13.5 | 7.2 | 0.18
2017-01-30 16:01 | 228.3 | 228.7 | 228.6 | 6 | 3.2 | 110.9 | -0.6 | 0 | 22.5 | 21.9 | -0.2 | 0.4 | 11.7 | 11.9 | 1.4 | 0.7 | 25.4 | 27.5 | 0.92 | 0 | 0.89 | 0.88 | -157.4 | 90 | 27.5 | 28.4 | 50.03 |  |  | 13.9 | 7.4 | 0.11
2017-01-30 16:02 | 228.3 | 228.8 | 228.6 | 5.6 | 3.1 | 110.5 | -0.5 | 0 | 22.5 | 22 | 0 | 0.3 | 11.4 | 11.8 | 1.3 | 0.7 | 25.3 | 27.2 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 26.9 | 28.1 | 50.08 |  |  | 14.3 | 7.6 | 0.13
2017-01-30 16:03 | 228.3 | 228.7 | 228.5 | 5.2 | 3.2 | 110.4 | -0.6 | 0 | 22.5 | 21.8 | -0.2 | 0.4 | 11.5 | 11.7 | 1.2 | 0.7 | 25.2 | 27.2 | 0.93 | 0 | 0.89 | 0.88 | -158.4 | 90 | 27.2 | 28.2 | 50.11 |  |  | 14.6 | 7.8 | 0.1
2017-01-30 16:04 | 228.2 | 228.6 | 228.5 | 5.6 | 3.3 | 110.9 | -0.5 | 0 | 22.5 | 22 | 0 | 0.3 | 11.7 | 12 | 1.3 | 0.8 | 25.3 | 27.4 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.4 | 28.6 | 49.99 |  |  | 15 | 8 | 0.11
2017-01-30 16:05 | 228.5 | 228.7 | 228.5 | 5.7 | 2.9 | 110.4 | -0.5 | 0 | 22.6 | 22.1 | -0.4 | 0.4 | 11.3 | 11.3 | 1.3 | 0.7 | 25.2 | 27.2 | 0.76 | 0 | 0.89 | 0.89 | -139.2 | 90 | 26.7 | 27.1 | 49.99 |  |  | 15.4 | 8.2 | 0.06
2017-01-30 16:06 | 228.4 | 228.7 | 228.6 | 5.4 | 3.2 | 110.7 | -0.6 | 0 | 22.5 | 21.9 | 0 | 0.4 | 11.6 | 12 | 1.2 | 0.7 | 25.3 | 27.3 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.2 | 28.6 | 50.03 |  |  | 15.7 | 8.4 | 0.08
2017-01-30 16:07 | 228.3 | 228.9 | 228.8 | 5 | 3 | 110.5 | -0.5 | 0 | 22.5 | 22 | -0.3 | 0.4 | 11.5 | 11.7 | 1.2 | 0.7 | 25.3 | 27.1 | 0.88 | 0 | 0.89 | 0.88 | -151.7 | 90 | 27.2 | 28 | 50.04 |  |  | 16.1 | 8.6 | 0.16
2017-01-30 16:08 | 228.4 | 229 | 228.8 | 5.1 | 3 | 110.4 | -0.5 | 0 | 22.5 | 22 | 0 | 0.3 | 11.4 | 11.7 | 1.2 | 0.7 | 25.3 | 27.1 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 26.9 | 28 | 50.1 |  |  | 16.5 | 8.8 | 0.15
2017-01-30 16:09 | 228.7 | 229 | 228.8 | 5.8 | 3.4 | 110.8 | -0.7 | 0 | 22.5 | 21.8 | 0 | 0.4 | 11.7 | 12.1 | 1.3 | 0.8 | 25.3 | 27.4 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.5 | 29 | 49.95 |  |  | 16.8 | 9 | 0.08
2017-01-30 16:10 | 228.5 | 228.9 | 228.7 | 5.5 | 3.2 | 111 | -0.5 | 0 | 22.6 | 22.1 | 0 | 0.3 | 11.6 | 12 | 1.3 | 0.7 | 25.4 | 27.4 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.3 | 28.5 | 50.02 |  |  | 17.2 | 9.2 | 0.1
2017-01-30 16:11 | 228.5 | 228.7 | 228.8 | 6 | 3.2 | 110.7 | -0.6 | 0 | 22.5 | 21.9 | 0 | 0.4 | 11.6 | 12 | 1.4 | 0.7 | 25.3 | 27.4 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.3 | 28.7 | 49.93 |  |  | 17.5 | 9.4 | 0.08
2017-01-30 16:12 | 228.4 | 228.7 | 228.8 | 4.8 | 2.8 | 110.6 | -0.4 | 0 | 22.5 | 22.2 | -0.3 | 0.3 | 11.5 | 11.5 | 1.1 | 0.6 | 25.3 | 27 | 0.72 | 0 | 0.89 | 0.89 | -135.8 | 90 | 27 | 27.3 | 50.03 |  |  | 17.9 | 9.6 | 0.11
2017-01-30 16:13 | 228.6 | 228.9 | 228.8 | 5.5 | 3.3 | 110.7 | -0.5 | 0 | 22.6 | 22.1 | -0.2 | 0.3 | 11.4 | 11.5 | 1.3 | 0.8 | 25.3 | 27.4 | 0.92 | 0 | 0.89 | 0.89 | -156.7 | 90 | 26.8 | 27.6 | 49.95 |  |  | 18.3 | 9.8 | 0.08
2017-01-30 16:14 | 228.3 | 228.6 | 228.7 | 6.5 | 3.3 | 110.6 | -0.7 | 0 | 22.5 | 21.9 | 0 | 0.4 | 11.5 | 11.9 | 1.5 | 0.8 | 25.3 | 27.5 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.1 | 28.5 | 50.01 |  |  | 18.6 | 10 | 0.11
2017-01-30 16:15 | 228.7 | 228.9 | 228.7 | 4.9 | 2.8 | 110.7 | -0.5 | 0 | 22.6 | 22.1 | -0.3 | 0.4 | 11.4 | 11.5 | 1.1 | 0.7 | 25.3 | 27.1 | 0.88 | 0 | 0.89 | 0.89 | -152.3 | 90 | 26.9 | 27.6 | 50.14 |  |  | 19 | 10.2 | 0.06
2017-01-30 16:16 | 228.3 | 228.8 | 229 | 6 | 3.4 | 110.9 | -0.7 | 0 | 22.6 | 22 | 0 | 0.3 | 11.6 | 11.9 | 1.4 | 0.8 | 25.4 | 27.5 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.1 | 28.5 | 49.93 |  |  | 19.4 | 10.4 | 0.18
2017-01-30 16:17 | 228.3 | 228.7 | 228.8 | 5.6 | 2.9 | 110.8 | -0.5 | 0 | 22.5 | 22 | 0 | 0.3 | 11.6 | 11.9 | 1.3 | 0.7 | 25.4 | 27.3 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.3 | 28.5 | 49.98 |  |  | 19.7 | 10.6 | 0.13
2017-01-30 16:18 | 228.5 | 228.7 | 228.7 | 5.2 | 3 | 111 | -0.5 | 0 | 22.6 | 22.1 | -0.3 | 0.4 | 11.5 | 11.6 | 1.2 | 0.7 | 25.4 | 27.3 | 0.83 | 0 | 0.89 | 0.89 | -146.2 | 90 | 27 | 27.6 | 49.99 |  |  | 20.1 | 10.7 | 0.06
2017-01-30 16:19 | 228.3 | 228.5 | 228.6 | 6 | 3.3 | 111.2 | -0.5 | 0 | 22.6 | 22.1 | 0 | 0.3 | 11.6 | 11.9 | 1.4 | 0.8 | 25.4 | 27.6 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.1 | 28.4 | 50.06 |  |  | 20.5 | 10.9 | 0.08
2017-01-30 16:20 | 228.4 | 228.6 | 228.5 | 6.7 | 3.6 | 111.4 | -0.8 | 0 | 22.6 | 21.9 | -0.2 | 0.4 | 11.7 | 11.9 | 1.5 | 0.8 | 25.5 | 27.8 | 0.97 | 0 | 0.89 | 0.88 | -165 | 90 | 27.3 | 28.5 | 49.98 |  |  | 20.8 | 11.1 | 0.05
2017-01-30 16:21 | 228.3 | 228.8 | 228.9 | 6.3 | 3.3 | 111.6 | -0.6 | 0 | 22.7 | 22.1 | -0.3 | 0.4 | 11.8 | 11.9 | 1.4 | 0.8 | 25.5 | 27.7 | 0.91 | 0 | 0.89 | 0.88 | -155.9 | 90 | 27.4 | 28.3 | 49.97 |  |  | 21.2 | 11.3 | 0.16
2017-01-30 16:22 | 228.5 | 228.8 | 228.7 | 5.6 | 3.3 | 111 | -0.6 | 0 | 22.7 | 22 | 0 | 0.4 | 11.4 | 11.8 | 1.3 | 0.8 | 25.4 | 27.4 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 26.8 | 28.2 | 49.95 |  |  | 21.6 | 11.5 | 0.08
2017-01-30 16:23 | 228.2 | 228.1 | 228.2 | 5.8 | 3 | 111.4 | -0.5 | 0 | 22.7 | 22.1 | 0 | 0.4 | 11.5 | 11.9 | 1.3 | 0.7 | 25.4 | 27.4 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 26.9 | 28.2 | 49.99 |  |  | 21.9 | 11.7 | 0.03
2017-01-30 16:24 | 228.1 | 228.4 | 228.5 | 5.8 | 3.3 | 110.5 | -0.6 | 0 | 22.5 | 21.9 | -0.4 | 0.4 | 11.4 | 11.4 | 1.3 | 0.8 | 25.3 | 27.3 | 0.86 | 0 | 0.89 | 0.89 | -149.5 | 90 | 26.9 | 27.6 | 49.96 |  |  | 22.3 | 11.9 | 0.11
2017-01-30 16:25 | 228.4 | 228.5 | 228.6 | 6.3 | 3.5 | 111.8 | -0.6 | 0 | 22.7 | 22.1 | 0 | 0.4 | 11.7 | 12.1 | 1.4 | 0.8 | 25.6 | 27.8 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.3 | 28.7 | 50.03 |  |  | 22.7 | 12.1 | 0.05
2017-01-30 16:26 | 228.4 | 228.7 | 228.7 | 5.1 | 2.8 | 111.8 | -0.5 | 0 | 22.7 | 22.2 | -0.3 | 0.4 | 11.8 | 11.8 | 1.2 | 0.6 | 25.6 | 27.3 | 0.85 | 0 | 0.89 | 0.88 | -148.5 | 90 | 27.4 | 28.1 | 49.99 |  |  | 23 | 12.3 | 0.09
2017-01-30 16:27 | 228.3 | 228.7 | 228.7 | 5.8 | 3 | 110.9 | -0.6 | 0 | 22.6 | 22 | 0 | 0.3 | 11.6 | 11.9 | 1.3 | 0.7 | 25.4 | 27.4 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.1 | 28.3 | 49.96 |  |  | 23.4 | 12.5 | 0.12
2017-01-30 16:28 | 228.5 | 228.7 | 228.9 | 4.9 | 2.7 | 110.4 | -0.5 | 0 | 22.5 | 22 | -0.2 | 0.4 | 11.5 | 11.6 | 1.1 | 0.6 | 25.3 | 27 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0.88 | -153 | 90 | 27.1 | 27.9 | 50.05 |  |  | 23.8 | 12.7 | 0.1
2017-01-30 16:29 | 228.5 | 228.8 | 228.7 | 5.5 | 3.4 | 110.6 | -0.6 | 0 | 22.6 | 22 | -0.2 | 0.4 | 11.5 | 11.6 | 1.2 | 0.8 | 25.3 | 27.3 | 0.94 | 0 | 0.89 | 0.88 | -159.5 | 90 | 27 | 27.9 | 50.01 |  |  | 24.1 | 12.9 | 0.08
2017-01-30 16:30 | 228.2 | 228.5 | 228.4 | 5.7 | 3.3 | 110.5 | -0.7 | 0 | 22.4 | 21.8 | 0 | 0.4 | 11.6 | 12 | 1.3 | 0.8 | 25.2 | 27.3 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.3 | 28.8 | 49.95 |  |  | 24.5 | 13.1 | 0.08
2017-01-30 16:31 | 228.3 | 228.6 | 228.6 | 5.6 | 3.4 | 110.4 | -0.6 | 0 | 22.5 | 21.9 | -0.2 | 0.4 | 11.5 | 11.7 | 1.3 | 0.8 | 25.2 | 27.3 | 0.94 | 0 | 0.89 | 0.88 | -160.2 | 90 | 27.1 | 28.1 | 50.05 |  |  | 24.9 | 13.3 | 0.09
2017-01-30 16:32 | 228.6 | 228.7 | 228.7 | 5.2 | 3 | 110.6 | -0.6 | 0 | 22.5 | 21.9 | 0 | 0.4 | 11.6 | 11.9 | 1.2 | 0.7 | 25.3 | 27.2 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.2 | 28.6 | 50.07 |  |  | 25.2 | 13.5 | 0.03
2017-01-30 16:33 | 228.6 | 228.7 | 228.8 | 6 | 3.1 | 111 | -0.7 | 0 | 22.6 | 21.9 | 0 | 0.3 | 11.6 | 12 | 1.4 | 0.7 | 25.4 | 27.5 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.3 | 28.6 | 49.97 |  |  | 25.6 | 13.7 | 0.05
2017-01-30 16:34 | 228.3 | 228.8 | 228.9 | 5 | 2.6 | 110.3 | -0.5 | 0 | 22.5 | 22 | -0.2 | 0.3 | 11.6 | 11.7 | 1.1 | 0.6 | 25.2 | 27 | 0.9 | 0 | 0.89 | 0.88 | -153.9 | 90 | 27.3 | 27.9 | 50 |  |  | 26 | 13.9 | 0.16
2017-01-30 16:35 | 228.6 | 228.7 | 228.9 | 5.7 | 3.2 | 110.8 | -0.7 | 0 | 22.6 | 21.9 | 0 | 0.3 | 11.6 | 11.9 | 1.3 | 0.7 | 25.4 | 27.4 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.2 | 28.5 | 50.06 |  |  | 26.3 | 14.1 | 0.08
2017-01-30 16:36 | 228.7 | 228.8 | 228.9 | 5.1 | 3 | 110.2 | -0.5 | 0 | 22.5 | 21.9 | -0.2 | 0.4 | 11.5 | 11.6 | 1.2 | 0.7 | 25.2 | 27.1 | 0.93 | 0 | 0.89 | 0.88 | -158.1 | 90 | 27 | 28 | 50.04 |  |  | 26.7 | 14.3 | 0.05
2017-01-30 16:37 | 228.7 | 229.1 | 228.7 | 6.2 | 3.4 | 110.3 | -0.6 | 0 | 22.4 | 21.9 | -0.2 | 0.4 | 11.5 | 11.7 | 1.4 | 0.8 | 25.2 | 27.4 | 0.94 | 0 | 0.89 | 0.88 | -159.4 | 90 | 27.2 | 28.1 | 50.03 |  |  | 27.1 | 14.5 | 0.12
2017-01-30 16:38 | 228.5 | 228.8 | 228.6 | 5.3 | 3.1 | 110.3 | -0.6 | 0 | 22.5 | 21.9 | -0.3 | 0.3 | 11.4 | 11.5 | 1.2 | 0.7 | 25.2 | 27.1 | 0.92 | 0 | 0.89 | 0.89 | -156.3 | 90 | 26.9 | 27.6 | 50.04 |  |  | 27.4 | 14.7 | 0.08
2017-01-30 16:39 | 228.6 | 228.8 | 228.8 | 6.1 | 3.2 | 110.4 | -0.6 | 0 | 22.5 | 21.9 | 0 | 0.3 | 11.5 | 11.8 | 1.4 | 0.7 | 25.3 | 27.4 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27 | 28.3 | 50.03 |  |  | 27.8 | 14.9 | 0.06
2017-01-30 16:40 | 228.3 | 228.8 | 228.8 | 4.6 | 2.7 | 110.3 | -0.5 | 0 | 22.5 | 22 | -0.2 | 0.3 | 11.5 | 11.6 | 1 | 0.6 | 25.2 | 26.9 | 0.91 | 0 | 0.89 | 0.88 | -154.9 | 90 | 27 | 27.8 | 49.95 |  |  | 28.2 | 15.1 | 0.15
2017-01-30 16:41 | 228.3 | 229 | 228.6 | 5.5 | 3.2 | 110.4 | -0.8 | 0 | 22.5 | 21.7 | -0.2 | 0.4 | 11.5 | 11.7 | 1.3 | 0.7 | 25.2 | 27.2 | 0.96 | 0 | 0.89 | 0.88 | -163.3 | 90 | 27.1 | 28.3 | 49.97 |  |  | 28.5 | 15.3 | 0.18
2017-01-30 16:42 | 228.5 | 228.5 | 228.6 | 5.3 | 3 | 110.6 | -0.5 | 0 | 22.5 | 22 | -0.3 | 0.3 | 11.5 | 11.6 | 1.2 | 0.7 | 25.3 | 27.2 | 0.88 | 0 | 0.89 | 0.88 | -151.4 | 90 | 27.1 | 27.7 | 49.95 |  |  | 28.9 | 15.4 | 0.03
2017-01-30 16:43 | 228.3 | 228.5 | 228.6 | 5.5 | 3.4 | 110.6 | -0.6 | 0 | 22.5 | 21.9 | 0 | 0.4 | 11.5 | 11.9 | 1.3 | 0.8 | 25.3 | 27.3 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.1 | 28.5 | 49.92 |  |  | 29.3 | 15.6 | 0.08
2017-01-30 16:44 | 228.6 | 228.9 | 228.9 | 4.8 | 2.9 | 110.8 | -0.5 | 0 | 22.6 | 22 | -0.2 | 0.3 | 11.6 | 11.7 | 1.1 | 0.7 | 25.4 | 27.1 | 0.93 | 0 | 0.89 | 0.88 | -158.4 | 90 | 27.3 | 28 | 49.99 |  |  | 29.6 | 15.8 | 0.09
2017-01-30 16:45 | 228.5 | 228.8 | 228.9 | 5.8 | 3.4 | 111 | -0.6 | 0 | 22.6 | 22 | 0 | 0.3 | 11.6 | 11.9 | 1.3 | 0.8 | 25.4 | 27.5 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.1 | 28.5 | 50 |  |  | 30 | 16 | 0.11
2017-01-30 16:46 | 228.8 | 228.9 | 229 | 6.2 | 3.5 | 110.8 | -0.5 | 0 | 22.7 | 22.2 | 0 | 0.4 | 11.4 | 11.7 | 1.4 | 0.8 | 25.4 | 27.6 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 26.6 | 27.9 | 49.95 |  |  | 30.4 | 16.2 | 0.05
2017-01-30 16:47 | 228.4 | 228.8 | 228.4 | 5.5 | 3.3 | 110 | -0.5 | 0 | 22.3 | 21.8 | 0 | 0.3 | 11.6 | 11.9 | 1.3 | 0.7 | 25.1 | 27.1 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.4 | 28.6 | 50.06 |  |  | 30.7 | 16.4 | 0.12
2017-01-30 16:48 | 228.3 | 228.4 | 228.5 | 5.6 | 3 | 109.9 | -0.5 | 0 | 22.4 | 21.9 | 0 | 0.3 | 11.4 | 11.7 | 1.3 | 0.7 | 25.1 | 27.1 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.1 | 28.2 | 49.97 |  |  | 31.1 | 16.6 | 0.05
2017-01-30 16:49 | 228.6 | 228.6 | 228.7 | 4.5 | 2.7 | 110 | -0.5 | 0 | 22.4 | 22 | 0 | 0.2 | 11.4 | 11.6 | 1 | 0.6 | 25.2 | 26.8 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 26.9 | 27.9 | 49.94 |  |  | 31.5 | 16.8 | 0.03
2017-01-30 16:50 | 228.6 | 228.6 | 228.7 | 5.5 | 3.2 | 111.5 | -0.5 | 0 | 22.7 | 22.2 | -0.2 | 0.3 | 11.6 | 11.7 | 1.3 | 0.7 | 25.5 | 27.5 | 0.92 | 0 | 0.89 | 0.88 | -156.4 | 90 | 27 | 27.7 | 50.02 |  |  | 31.8 | 17 | 0.03
2017-01-30 16:51 | 228.7 | 228.7 | 228.8 | 4.9 | 2.9 | 109.7 | -0.6 | 0 | 22.4 | 21.8 | 0 | 0.4 | 11.3 | 11.7 | 1.1 | 0.7 | 25.1 | 26.9 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 26.7 | 28.1 | 50.02 |  |  | 32.2 | 17.2 | 0.03
2017-01-30 16:52 | 228.8 | 229 | 228.6 | 4.8 | 2.7 | 109.9 | -0.7 | 0 | 22.4 | 21.8 | 0 | 0.3 | 11.4 | 11.7 | 1.1 | 0.6 | 25.1 | 26.9 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 26.9 | 28.2 | 49.98 |  |  | 32.6 | 17.4 | 0.1
2017-01-30 16:53 | 228.5 | 228.7 | 228.6 | 5.8 | 2.8 | 110.1 | -0.5 | 0 | 22.4 | 21.9 | 0 | 0.3 | 11.4 | 11.7 | 1.3 | 0.6 | 25.2 | 27.1 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 26.9 | 28.1 | 49.96 |  |  | 32.9 | 17.6 | 0.05
2017-01-30 16:54 | 228.5 | 228.7 | 228.6 | 4.6 | 2.8 | 110.3 | -0.5 | 0 | 22.5 | 22 | -0.3 | 0.4 | 11.4 | 11.4 | 1 | 0.6 | 25.2 | 26.9 | 0.85 | 0 | 0.89 | 0.89 | -147.9 | 90 | 26.8 | 27.4 | 50.02 |  |  | 33.3 | 17.8 | 0.05
2017-01-30 16:55 | 228.7 | 228.9 | 229 | 5.9 | 3.1 | 110.9 | -0.6 | 0 | 22.6 | 21.9 | 0 | 0.3 | 11.6 | 12 | 1.3 | 0.7 | 25.4 | 27.4 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.2 | 28.6 | 49.96 |  |  | 33.7 | 18 | 0.08
2017-01-30 16:56 | 228.8 | 228.7 | 228.9 | 5.8 | 3.4 | 110.4 | -0.6 | 0 | 22.5 | 21.9 | -0.3 | 0.4 | 11.5 | 11.6 | 1.3 | 0.8 | 25.3 | 27.4 | 0.86 | 0 | 0.89 | 0.88 | -149.7 | 90 | 27.2 | 27.9 | 49.96 |  |  | 34 | 18.2 | 0.05
2017-01-30 16:57 | 228.2 | 228.8 | 228.7 | 5.2 | 3.2 | 110.7 | -0.5 | 0 | 22.6 | 22 | -0.2 | 0.4 | 11.5 | 11.7 | 1.2 | 0.7 | 25.3 | 27.2 | 0.91 | 0 | 0.89 | 0.88 | -155.8 | 90 | 27.1 | 28 | 49.99 |  |  | 34.4 | 18.4 | 0.16
2017-01-30 16:58 | 228.6 | 228.6 | 228.7 | 4.6 | 2.6 | 110.9 | -0.6 | 0 | 22.6 | 22.1 | 0 | 0.4 | 11.4 | 11.8 | 1.1 | 0.6 | 25.4 | 27 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 26.8 | 28.2 | 50.11 |  |  | 34.8 | 18.6 | 0.03
2017-01-30 16:59 | 228.3 | 228.6 | 228.8 | 6.6 | 3.7 | 110.3 | -0.6 | 0 | 22.5 | 21.9 | 0 | 0.3 | 11.5 | 11.8 | 1.5 | 0.9 | 25.2 | 27.6 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27 | 28.3 | 49.96 |  |  | 35.1 | 18.8 | 0.13
2017-01-30 17:00 | 228.5 | 228.7 | 228.7 | 6 | 3.2 | 110.7 | -0.7 | 0 | 22.5 | 21.8 | 0 | 0.4 | 11.6 | 11.9 | 1.4 | 0.7 | 25.3 | 27.4 | -1 | 0 | 0.89 | 0.88 | 180 | 90 | 27.2 | 28.7 | 49.96 |  |  | 35.5 | 19 | 0.06
ИТОГО: |  | среднее: | 228.7458 |  | среднее: | 110.6 |  |  | 22.5312
Наименование | KN1A
Время замера | 30.01.2017 15:22:22 - 31.01.2017 17:14:08
Период отображения | 1 min
| Напряжение |  |  | Ток |  |  | Активная мощность |  |  |  | Реактивная мощность |  |  |  | Полная мощность |  |  |  | Коэффициент мощности |  |  |  | Сдвиг фаз |  |  |  | Частота | Акт. Энергия потр. | Реак. энергия потр. | Акт. энергия потр. нарастающим итогом | Реак. энергия потр. нарастающим итогом | Несимметрия
| Фаза А | Фаза B | Фаза С | Фаза А | Фаза B | Фаза С | Фаза А | Фаза B | Фаза С | Суммарная | Фаза А | Фаза B | Фаза С | Суммарная | Фаза А | Фаза B | Фаза С | Суммарная | Фаза А | Фаза B | Фаза С | Суммарный | Фаза А | Фаза B | Фаза С | Суммарный
Единица изм. | (В) | (В) | (В) | (A) | (A) | (A) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВАр) | (кВАр) | (кВАр) | (кВАр) | (кВА) | (кВА) | (кВА) | (кВА) |  |  |  |  | (градус) | (градус) | (градус) | (градус) | (Гц) | (кВт*ч) | (кВАр*ч) | (кВт*ч) | (кВАр*ч) | (%)
2017-01-30 15:25 | 219.8 | 220.6 | 220.5 | 3.8 | 126.2 | 2.4 | -0.4 | 25.8 | 0.4 | 25.8 | -0.4 | 10.7 | 0 | 10.3 | 0.8 | 0.8 | 27.8 | 29.2 | 0.75 | 0.92 | 1 | 0.93 | -138.1 | 22.5 | 0 | 21.8 | 49.95 |  |  | 5.6 | 2.2 | 0.23
2017-01-30 15:26 | 219.8 | 221 | 220.5 | 4.2 | 125.5 | 2.3 | -0.4 | 25.6 | 0.4 | 25.6 | 0 | 10.7 | 0 | 10.7 | 0.9 | 0.9 | 27.7 | 29.2 | -1 | 0.92 | 1 | 0.92 | 180 | 22.7 | 0 | 22.7 | 49.97 |  |  | 6 | 2.4 | 0.32
2017-01-30 15:27 | 219.6 | 220.3 | 219.9 | 4.2 | 124.5 | 2.4 | -0.4 | 25.4 | 0.4 | 25.4 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0.9 | 0.9 | 27.4 | 28.9 | -1 | 0.93 | 1 | 0.93 | 180 | 22.4 | 0 | 22.4 | 50 |  |  | 6.4 | 2.6 | 0.18
2017-01-30 15:28 | 219.7 | 220.7 | 220.2 | 4.2 | 125.9 | 2.6 | -0.4 | 25.7 | 0.4 | 25.7 | -0.3 | 10.7 | 0 | 10.3 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.3 | 0.8 | 0.92 | 1 | 0.93 | -143.5 | 22.6 | 0 | 22 | 50.03 |  |  | 6.9 | 2.7 | 0.26
2017-01-30 15:29 | 219.5 | 220.4 | 220.1 | 3.9 | 125.8 | 2.5 | -0.4 | 25.7 | 0.4 | 25.6 | -0.3 | 10.7 | 0 | 10.4 | 0.9 | 0.9 | 27.7 | 29.2 | 0.81 | 0.92 | 1 | 0.93 | -143.7 | 22.7 | 0 | 22.1 | 49.97 |  |  | 7.3 | 2.9 | 0.24
2017-01-30 15:30 | 219.6 | 220.6 | 220.1 | 4.6 | 125.6 | 2.7 | -0.4 | 25.6 | 0.4 | 25.6 | -0.4 | 10.7 | 0 | 10.3 | 1 | 1 | 27.7 | 29.3 | 0.78 | 0.92 | 1 | 0.93 | -141 | 22.6 | 0 | 21.9 | 50.07 |  |  | 7.7 | 3.1 | 0.26
2017-01-30 15:31 | 219.3 | 220.4 | 220.1 | 4.5 | 126.2 | 2.8 | -0.5 | 25.8 | 0.5 | 25.8 | -0.4 | 10.6 | 0 | 10.2 | 1 | 1 | 27.8 | 29.4 | 0.74 | 0.93 | 1 | 0.93 | -137.7 | 22.3 | 0 | 21.5 | 50.02 |  |  | 8.1 | 3.3 | 0.3
2017-01-30 15:32 | 219.4 | 220.6 | 220.3 | 4.2 | 126.1 | 2.4 | -0.5 | 25.8 | 0.4 | 25.7 | -0.3 | 10.6 | 0 | 10.3 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.3 | 0.84 | 0.92 | 1 | 0.93 | -146.9 | 22.4 | 0 | 21.9 | 49.96 |  |  | 8.6 | 3.4 | 0.33
2017-01-30 15:33 | 219.2 | 220.7 | 220.3 | 4 | 126 | 2.6 | -0.4 | 25.8 | 0.4 | 25.8 | -0.4 | 10.6 | 0 | 10.2 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.3 | 0.76 | 0.93 | 1 | 0.93 | -139.6 | 22.4 | 0 | 21.7 | 50.05 |  |  | 9 | 3.6 | 0.41
2017-01-30 15:34 | 219.3 | 220.6 | 220.2 | 4 | 125.9 | 2.5 | -0.4 | 25.7 | 0.4 | 25.7 | -0.3 | 10.7 | 0 | 10.5 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.2 | 0.85 | 0.92 | 1 | 0.93 | -148 | 22.6 | 0 | 22.1 | 50.01 |  |  | 9.4 | 3.8 | 0.35
2017-01-30 15:35 | 219.5 | 220.7 | 220.3 | 4.5 | 125.9 | 2.6 | -0.4 | 25.7 | 0.4 | 25.7 | -0.4 | 10.7 | 0 | 10.3 | 1 | 1 | 27.8 | 29.3 | 0.75 | 0.92 | 1 | 0.93 | -138.8 | 22.5 | 0 | 21.8 | 50.02 |  |  | 9.9 | 3.9 | 0.32
2017-01-30 15:36 | 219.3 | 220.7 | 220.4 | 3.9 | 125.5 | 2.3 | -0.5 | 25.7 | 0.4 | 25.6 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0.9 | 0.9 | 27.7 | 29.1 | -1 | 0.93 | 1 | 0.93 | 180 | 22.2 | 0 | 22.3 | 50.05 |  |  | 10.3 | 4.1 | 0.39
2017-01-30 15:37 | 219.4 | 220.7 | 220.5 | 4.1 | 126.1 | 2.5 | -0.3 | 25.8 | 0.4 | 25.9 | -0.3 | 10.5 | 0 | 10.2 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.3 | 0.77 | 0.93 | 1 | 0.93 | -140.5 | 22.2 | 0 | 21.6 | 50.03 |  |  | 10.7 | 4.3 | 0.37
2017-01-30 15:38 | 219.3 | 220.5 | 220 | 3.8 | 125.8 | 2.4 | -0.4 | 25.7 | 0.4 | 25.8 | -0.3 | 10.6 | 0 | 10.3 | 0.8 | 0.8 | 27.7 | 29.1 | 0.81 | 0.93 | 1 | 0.93 | -144.1 | 22.4 | 0 | 21.8 | 49.95 |  |  | 11.1 | 4.5 | 0.32
2017-01-30 15:39 | 219.5 | 220.9 | 220.2 | 4 | 125.6 | 2.4 | -0.5 | 25.7 | 0.4 | 25.6 | 0 | 10.6 | 0 | 10.6 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.2 | -1 | 0.92 | 1 | 0.92 | 180 | 22.5 | 0 | 22.6 | 49.95 |  |  | 11.6 | 4.6 | 0.37
2017-01-30 15:40 | 219.4 | 220.7 | 220.3 | 4.1 | 125.6 | 2.4 | -0.5 | 25.6 | 0.4 | 25.6 | 0 | 10.7 | 0 | 10.7 | 0.9 | 0.9 | 27.7 | 29.1 | -1 | 0.92 | 1 | 0.92 | 180 | 22.6 | 0 | 22.6 | 50 |  |  | 12 | 4.8 | 0.35
2017-01-30 15:41 | 219.5 | 220.5 | 220.1 | 4 | 126.2 | 2.3 | -0.4 | 25.7 | 0.4 | 25.7 | -0.4 | 10.7 | 0 | 10.4 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.2 | 0.74 | 0.92 | 1 | 0.93 | -137.6 | 22.7 | 0 | 22 | 49.94 |  |  | 12.4 | 5 | 0.26
2017-01-30 15:42 | 219.6 | 220.7 | 220.2 | 4.2 | 126.3 | 2.6 | -0.4 | 25.7 | 0.4 | 25.7 | -0.2 | 10.9 | 0 | 10.7 | 0.9 | 0.9 | 27.9 | 29.4 | 0.9 | 0.92 | 1 | 0.92 | -154 | 22.9 | 0 | 22.5 | 49.99 |  |  | 12.9 | 5.1 | 0.29
2017-01-30 15:43 | 219.6 | 220.5 | 220.1 | 4.3 | 126 | 2.6 | -0.4 | 25.7 | 0.4 | 25.8 | -0.3 | 10.6 | 0 | 10.3 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.3 | 0.75 | 0.93 | 1 | 0.93 | -138.7 | 22.4 | 0 | 21.7 | 50.09 |  |  | 13.3 | 5.3 | 0.24
2017-01-30 15:44 | 219.6 | 220.5 | 220.6 | 4.1 | 126.2 | 2.5 | -0.4 | 25.8 | 0.4 | 25.8 | -0.4 | 10.7 | 0 | 10.2 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.3 | 0.69 | 0.92 | 1 | 0.93 | -133.3 | 22.5 | 0 | 21.7 | 50 |  |  | 13.7 | 5.5 | 0.29
2017-01-30 15:45 | 219.7 | 220.7 | 220.4 | 4.3 | 125.8 | 2.6 | -0.4 | 25.7 | 0.4 | 25.7 | -0.3 | 10.7 | 0 | 10.4 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.3 | 0.81 | 0.92 | 1 | 0.93 | -143.9 | 22.6 | 0 | 22 | 49.96 |  |  | 14.2 | 5.7 | 0.27
2017-01-30 15:46 | 219.6 | 220.6 | 220.4 | 4.2 | 126.3 | 2.4 | -0.5 | 25.8 | 0.4 | 25.7 | -0.3 | 10.7 | 0 | 10.5 | 0.9 | 0.9 | 27.9 | 29.3 | 0.89 | 0.92 | 1 | 0.93 | -153.2 | 22.6 | 0 | 22.2 | 50.01 |  |  | 14.6 | 5.8 | 0.28
2017-01-30 15:47 | 219.4 | 220.7 | 220.1 | 3.6 | 126 | 2.4 | -0.4 | 25.7 | 0.4 | 25.8 | -0.3 | 10.7 | 0 | 10.4 | 0.8 | 0.8 | 27.8 | 29.1 | 0.8 | 0.92 | 1 | 0.93 | -142.8 | 22.5 | 0 | 21.9 | 50.08 |  |  | 15 | 6 | 0.34
2017-01-30 15:48 | 219.5 | 220.6 | 220.4 | 4.4 | 126.5 | 2.7 | -0.5 | 25.8 | 0.5 | 25.8 | -0.4 | 10.7 | 0 | 10.3 | 1 | 1 | 27.9 | 29.5 | 0.82 | 0.92 | 1 | 0.93 | -145.2 | 22.5 | 0 | 21.8 | 50 |  |  | 15.4 | 6.2 | 0.31
2017-01-30 15:49 | 219.5 | 220.4 | 220.3 | 3.9 | 126.5 | 2.7 | -0.4 | 25.8 | 0.4 | 25.9 | -0.3 | 10.6 | 0 | 10.3 | 0.9 | 0.9 | 27.9 | 29.4 | 0.74 | 0.93 | 1 | 0.93 | -137.6 | 22.4 | 0 | 21.7 | 50.06 |  |  | 15.9 | 6.4 | 0.26
2017-01-30 15:50 | 219.4 | 220.5 | 220.2 | 4.5 | 125.6 | 2.8 | -0.4 | 25.7 | 0.5 | 25.7 | -0.4 | 10.4 | 0 | 10.1 | 1 | 1 | 27.7 | 29.3 | 0.76 | 0.93 | 1 | 0.93 | -139.1 | 22.1 | 0 | 21.4 | 50.03 |  |  | 16.3 | 6.5 | 0.3
2017-01-30 15:51 | 219.6 | 220.8 | 220.2 | 3.8 | 126 | 2.5 | -0.4 | 25.7 | 0.4 | 25.7 | -0.3 | 10.7 | 0 | 10.5 | 0.8 | 0.8 | 27.8 | 29.2 | 0.81 | 0.92 | 1 | 0.93 | -144.6 | 22.7 | 0 | 22.2 | 49.94 |  |  | 16.7 | 6.7 | 0.31
2017-01-30 15:52 | 219.6 | 220.6 | 220.1 | 4.3 | 126.3 | 2.9 | -0.3 | 25.8 | 0.4 | 26 | -0.4 | 10.6 | 0 | 10.3 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.4 | 0.58 | 0.93 | 1 | 0.93 | -125.6 | 22.4 | 0 | 21.6 | 49.96 |  |  | 17.2 | 6.9 | 0.26
2017-01-30 15:53 | 219.3 | 220.4 | 220.2 | 4.8 | 125.8 | 3 | -0.6 | 25.7 | 0.4 | 25.6 | -0.3 | 10.7 | 0 | 10.4 | 1.1 | 1.1 | 27.7 | 29.5 | 0.89 | 0.92 | 1 | 0.93 | -152.8 | 22.5 | 0 | 22.1 | 50.03 |  |  | 17.6 | 7 | 0.31
2017-01-30 15:54 | 219.4 | 220.5 | 220.4 | 4.5 | 125.9 | 2.9 | -0.6 | 25.7 | 0.4 | 25.6 | -0.3 | 10.6 | 0 | 10.3 | 1 | 1 | 27.8 | 29.4 | 0.91 | 0.92 | 1 | 0.93 | -155.4 | 22.4 | 0 | 22 | 49.97 |  |  | 18 | 7.2 | 0.32
2017-01-30 15:55 | 219.4 | 220.6 | 220.4 | 4.3 | 126.2 | 2.5 | -0.5 | 25.9 | 0.4 | 25.8 | -0.3 | 10.5 | 0 | 10.2 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.3 | 0.88 | 0.93 | 1 | 0.93 | -152.2 | 22 | 0 | 21.6 | 50.06 |  |  | 18.4 | 7.4 | 0.34
2017-01-30 15:56 | 219.6 | 220.6 | 220.2 | 4 | 126.1 | 2.8 | -0.3 | 25.8 | 0.4 | 25.9 | -0.4 | 10.5 | 0 | 10.1 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.3 | 0.59 | 0.93 | 1 | 0.93 | -126.2 | 22.2 | 0 | 21.4 | 49.98 |  |  | 18.9 | 7.6 | 0.26
2017-01-30 15:57 | 219.4 | 220.6 | 220.5 | 4.1 | 125.6 | 2.7 | -0.5 | 25.7 | 0.4 | 25.7 | -0.2 | 10.5 | 0 | 10.2 | 0.9 | 0.9 | 27.7 | 29.2 | 0.89 | 0.93 | 1 | 0.93 | -153.3 | 22.1 | 0 | 21.7 | 49.96 |  |  | 19.3 | 7.7 | 0.35
2017-01-30 15:58 | 219.8 | 220.6 | 220.3 | 4 | 125.8 | 2.6 | -0.4 | 25.7 | 0.4 | 25.8 | -0.3 | 10.5 | 0 | 10.2 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.2 | 0.78 | 0.93 | 1 | 0.93 | -141.4 | 22.2 | 0 | 21.7 | 50 |  |  | 19.7 | 7.9 | 0.21
2017-01-30 15:59 | 219.5 | 220.6 | 220 | 4 | 126.2 | 2.6 | -0.3 | 25.9 | 0.4 | 25.9 | -0.2 | 10.5 | 0 | 10.3 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.3 | 0.83 | 0.93 | 1 | 0.93 | -146.6 | 22 | 0 | 21.6 | 49.99 |  |  | 20.2 | 8.1 | 0.29
2017-01-30 16:00 | 219.5 | 220.9 | 220.4 | 3.9 | 126.3 | 2.4 | -0.4 | 25.9 | 0.4 | 25.8 | -0.2 | 10.5 | 0 | 10.3 | 0.9 | 0.9 | 27.9 | 29.3 | 0.86 | 0.93 | 1 | 0.93 | -149.8 | 22.1 | 0 | 21.7 | 49.96 |  |  | 20.6 | 8.2 | 0.37
2017-01-30 16:01 | 219.5 | 220.5 | 220.1 | 4.3 | 126.1 | 2.9 | -0.5 | 25.8 | 0.5 | 25.9 | -0.3 | 10.4 | 0 | 10.1 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.4 | 0.81 | 0.93 | 1 | 0.93 | -144.5 | 22 | 0 | 21.4 | 50.05 |  |  | 21 | 8.4 | 0.26
2017-01-30 16:02 | 219.4 | 220.7 | 220.3 | 4.4 | 126.2 | 2.8 | -0.4 | 25.8 | 0.4 | 25.8 | -0.3 | 10.6 | 0 | 10.4 | 1 | 1 | 27.8 | 29.4 | 0.83 | 0.93 | 1 | 0.93 | -146.5 | 22.4 | 0 | 21.9 | 49.98 |  |  | 21.5 | 8.6 | 0.35
2017-01-30 16:03 | 219.5 | 220.6 | 220.2 | 4.1 | 126.3 | 2.9 | -0.3 | 25.8 | 0.5 | 25.9 | -0.4 | 10.6 | 0 | 10.3 | 0.9 | 0.9 | 27.9 | 29.4 | 0.66 | 0.93 | 1 | 0.93 | -131.6 | 22.4 | 0 | 21.6 | 49.93 |  |  | 21.9 | 8.8 | 0.29
2017-01-30 16:04 | 219.4 | 220.6 | 220.5 | 4.9 | 125.8 | 3 | -0.5 | 25.7 | 0.4 | 25.7 | -0.4 | 10.6 | 0 | 10.2 | 1.1 | 1.1 | 27.8 | 29.5 | 0.77 | 0.93 | 1 | 0.93 | -140 | 22.4 | 0 | 21.7 | 50.03 |  |  | 22.3 | 8.9 | 0.35
2017-01-30 16:05 | 219.6 | 220.7 | 220.3 | 4.6 | 125.8 | 2.7 | -0.4 | 25.7 | 0.4 | 25.8 | -0.2 | 10.5 | 0 | 10.3 | 1 | 1 | 27.8 | 29.4 | 0.84 | 0.93 | 1 | 0.93 | -146.7 | 22.3 | 0 | 21.8 | 49.99 |  |  | 22.7 | 9.1 | 0.29
2017-01-30 16:06 | 219.6 | 220.7 | 220.5 | 3.7 | 125.7 | 2.5 | -0.3 | 25.7 | 0.4 | 25.8 | -0.3 | 10.6 | 0 | 10.2 | 0.8 | 0.8 | 27.7 | 29.1 | 0.7 | 0.93 | 1 | 0.93 | -134.8 | 22.3 | 0 | 21.7 | 49.98 |  |  | 23.2 | 9.3 | 0.31
2017-01-30 16:07 | 219.5 | 220.6 | 220.5 | 4.5 | 125.6 | 2.9 | -0.5 | 25.7 | 0.4 | 25.6 | -0.3 | 10.5 | 0 | 10.2 | 1 | 1 | 27.7 | 29.3 | 0.83 | 0.93 | 1 | 0.93 | -146 | 22.3 | 0 | 21.7 | 50 |  |  | 23.6 | 9.4 | 0.32
2017-01-30 16:08 | 219.4 | 220.7 | 220.5 | 4 | 125.8 | 2.3 | -0.4 | 25.7 | 0.3 | 25.7 | 0 | 10.6 | 0 | 10.6 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.1 | -1 | 0.93 | 1 | 0.92 | 180 | 22.4 | 0 | 22.4 | 50.03 |  |  | 24 | 9.6 | 0.37
2017-01-30 16:09 | 219.6 | 220.8 | 220.4 | 4 | 125.9 | 2.6 | -0.4 | 25.8 | 0.4 | 25.8 | -0.4 | 10.6 | 0 | 10.2 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.3 | 0.7 | 0.93 | 1 | 0.93 | -134.2 | 22.4 | 0 | 21.6 | 50.03 |  |  | 24.5 | 9.8 | 0.32
2017-01-30 16:10 | 219.7 | 220.9 | 220.6 | 4 | 126.1 | 2.6 | -0.4 | 25.8 | 0.4 | 25.8 | -0.3 | 10.7 | 0 | 10.4 | 0.9 | 0.9 | 27.9 | 29.3 | 0.85 | 0.92 | 1 | 0.93 | -148.4 | 22.4 | 0 | 22 | 49.91 |  |  | 24.9 | 10 | 0.33
2017-01-30 16:11 | 219.7 | 220.6 | 220.6 | 4.2 | 125.9 | 2.7 | -0.4 | 25.7 | 0.4 | 25.7 | -0.3 | 10.6 | 0 | 10.3 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.3 | 0.83 | 0.93 | 1 | 0.93 | -145.8 | 22.4 | 0 | 21.9 | 50.03 |  |  | 25.3 | 10.1 | 0.27
2017-01-30 16:12 | 219.6 | 220.7 | 220.7 | 4.6 | 125.3 | 2.8 | -0.4 | 25.7 | 0.4 | 25.6 | -0.3 | 10.4 | 0 | 10.1 | 1 | 1 | 27.7 | 29.3 | 0.82 | 0.93 | 1 | 0.93 | -145.2 | 22.2 | 0 | 21.6 | 50 |  |  | 25.7 | 10.3 | 0.33
2017-01-30 16:13 | 219.5 | 220.5 | 220.8 | 4.6 | 126.1 | 2.6 | -0.5 | 25.8 | 0.4 | 25.7 | -0.4 | 10.6 | 0 | 10.2 | 1 | 1 | 27.8 | 29.4 | 0.77 | 0.93 | 1 | 0.93 | -140.4 | 22.3 | 0 | 21.6 | 50 |  |  | 26.2 | 10.5 | 0.36
2017-01-30 16:14 | 219.7 | 220.7 | 220.7 | 4.9 | 126.2 | 2.9 | -0.5 | 25.8 | 0.4 | 25.7 | -0.3 | 10.5 | 0 | 10.2 | 1.1 | 1.1 | 27.8 | 29.6 | 0.86 | 0.93 | 1 | 0.93 | -149.6 | 22.2 | 0 | 21.7 | 50.06 |  |  | 26.6 | 10.6 | 0.3
2017-01-30 16:15 | 219.5 | 220.8 | 220.7 | 3.9 | 125.4 | 2.5 | -0.4 | 25.7 | 0.4 | 25.6 | -0.2 | 10.5 | 0 | 10.3 | 0.9 | 0.9 | 27.7 | 29.1 | 0.9 | 0.93 | 1 | 0.93 | -154.4 | 22.1 | 0 | 21.8 | 50.03 |  |  | 27 | 10.8 | 0.38
2017-01-30 16:16 | 219.4 | 220.6 | 220.5 | 4.1 | 125.8 | 2.7 | -0.4 | 25.8 | 0.4 | 25.8 | -0.3 | 10.4 | 0 | 10.2 | 0.9 | 0.9 | 27.7 | 29.2 | 0.82 | 0.93 | 1 | 0.93 | -145.5 | 22 | 0 | 21.5 | 49.99 |  |  | 27.5 | 11 | 0.35
2017-01-30 16:17 | 219.6 | 220.7 | 220.8 | 4.2 | 124.9 | 2.6 | -0.4 | 25.6 | 0.4 | 25.6 | -0.3 | 10.4 | 0 | 10 | 0.9 | 0.9 | 27.6 | 29.1 | 0.8 | 0.93 | 1 | 0.93 | -142.6 | 22 | 0 | 21.4 | 50 |  |  | 27.9 | 11.1 | 0.35
2017-01-30 16:18 | 219.6 | 220.6 | 220.5 | 4.3 | 125.4 | 2.7 | -0.5 | 25.7 | 0.4 | 25.6 | -0.3 | 10.4 | 0 | 10.1 | 0.9 | 0.9 | 27.7 | 29.2 | 0.88 | 0.93 | 1 | 0.93 | -151.2 | 21.9 | 0 | 21.5 | 49.97 |  |  | 28.3 | 11.3 | 0.29
2017-01-30 16:19 | 219.6 | 220.7 | 220.6 | 3.6 | 125.4 | 2.4 | -0.3 | 25.7 | 0.4 | 25.8 | 0 | 10.3 | 0 | 10.3 | 0.8 | 0.8 | 27.7 | 29 | -1 | 0.93 | 1 | 0.93 | 180 | 21.9 | 0 | 21.9 | 50.01 |  |  | 28.7 | 11.5 | 0.32
2017-01-30 16:20 | 219.3 | 220.7 | 220.7 | 4.1 | 126.1 | 2.7 | -0.3 | 25.9 | 0.4 | 26 | -0.3 | 10.4 | 0 | 10.1 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.3 | 0.71 | 0.93 | 1 | 0.93 | -135 | 21.9 | 0 | 21.2 | 49.99 |  |  | 29.2 | 11.7 | 0.42
2017-01-30 16:21 | 219.5 | 220.7 | 220.4 | 4.3 | 126.2 | 2.9 | -0.5 | 25.8 | 0.4 | 25.7 | -0.2 | 10.5 | 0 | 10.3 | 0.9 | 0.9 | 27.9 | 29.4 | 0.92 | 0.93 | 1 | 0.93 | -156.8 | 22.1 | 0 | 21.8 | 50.07 |  |  | 29.6 | 11.8 | 0.33
2017-01-30 16:22 | 219.4 | 220.5 | 220.7 | 4.7 | 126.1 | 2.6 | -0.5 | 25.8 | 0.4 | 25.7 | -0.4 | 10.5 | 0 | 10.2 | 1 | 1 | 27.8 | 29.4 | 0.8 | 0.93 | 1 | 0.93 | -143.6 | 22.2 | 0 | 21.6 | 50.05 |  |  | 30 | 12 | 0.37
2017-01-30 16:23 | 219 | 220.4 | 220.3 | 4.4 | 126.5 | 2.8 | -0.5 | 25.9 | 0.4 | 25.8 | -0.3 | 10.5 | 0 | 10.2 | 1 | 1 | 27.9 | 29.5 | 0.82 | 0.93 | 1 | 0.93 | -145.2 | 22 | 0 | 21.5 | 49.98 |  |  | 30.5 | 12.2 | 0.41
2017-01-30 16:24 | 219.3 | 220.4 | 220.1 | 4 | 124.6 | 2.6 | -0.4 | 25.6 | 0.4 | 25.5 | -0.3 | 10 | 0 | 9.8 | 0.9 | 0.9 | 27.5 | 28.9 | 0.86 | 0.93 | 1 | 0.93 | -149 | 21.4 | 0 | 20.9 | 49.99 |  |  | 30.9 | 12.3 | 0.3
2017-01-30 16:25 | 219.4 | 220.5 | 220.2 | 4 | 126 | 2.8 | -0.4 | 25.7 | 0.4 | 25.7 | -0.2 | 10.6 | 0 | 10.3 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.3 | 0.87 | 0.93 | 1 | 0.93 | -150.5 | 22.3 | 0 | 21.8 | 50.03 |  |  | 31.3 | 12.5 | 0.3
2017-01-30 16:26 | 219.7 | 220.9 | 220.6 | 3.9 | 126.1 | 2.5 | -0.4 | 25.9 | 0.4 | 25.8 | 0 | 10.4 | 0 | 10.4 | 0.9 | 0.9 | 27.9 | 29.3 | -1 | 0.93 | 1 | 0.93 | 180 | 21.9 | 0 | 21.9 | 50.03 |  |  | 31.8 | 12.7 | 0.33
2017-01-30 16:27 | 219.3 | 220.7 | 220.5 | 3.9 | 126.6 | 2.7 | -0.5 | 26 | 0.4 | 25.9 | -0.3 | 10.4 | 0 | 10.2 | 0.9 | 0.9 | 27.9 | 29.4 | 0.87 | 0.93 | 1 | 0.93 | -150.6 | 21.9 | 0 | 21.4 | 50.01 |  |  | 32.2 | 12.9 | 0.4
2017-01-30 16:28 | 219.1 | 220.7 | 220.6 | 3.4 | 125.7 | 2.4 | -0.4 | 25.7 | 0.4 | 25.7 | -0.3 | 10.6 | 0 | 10.3 | 0.7 | 0.7 | 27.7 | 29 | 0.81 | 0.93 | 1 | 0.93 | -144.5 | 22.4 | 0 | 21.9 | 49.96 |  |  | 32.6 | 13 | 0.47
2017-01-30 16:29 | 219.2 | 220.3 | 220.1 | 3.9 | 125.9 | 2.4 | -0.4 | 25.8 | 0.4 | 25.8 | -0.2 | 10.5 | 0 | 10.3 | 0.9 | 0.9 | 27.7 | 29.1 | 0.84 | 0.93 | 1 | 0.93 | -147.1 | 22.2 | 0 | 21.7 | 49.99 |  |  | 33 | 13.2 | 0.31
2017-01-30 16:30 | 219.4 | 220.6 | 220.3 | 3.9 | 125.8 | 2.4 | -0.3 | 25.7 | 0.4 | 25.8 | -0.3 | 10.6 | 0 | 10.3 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.1 | 0.74 | 0.93 | 1 | 0.93 | -137.5 | 22.3 | 0 | 21.7 | 49.99 |  |  | 33.5 | 13.4 | 0.33
2017-01-30 16:31 | 219.5 | 220.5 | 220.6 | 3.9 | 125.9 | 2.3 | -0.4 | 25.8 | 0.4 | 25.7 | -0.3 | 10.5 | 0 | 10.2 | 0.8 | 0.8 | 27.8 | 29.1 | 0.8 | 0.93 | 1 | 0.93 | -143.5 | 22.2 | 0 | 21.7 | 50 |  |  | 33.9 | 13.5 | 0.32
2017-01-30 16:32 | 219.3 | 220.7 | 220.6 | 4.2 | 125.8 | 2.7 | -0.5 | 25.8 | 0.4 | 25.7 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.3 | -1 | 0.93 | 1 | 0.93 | 180 | 22.2 | 0 | 22.3 | 50.02 |  |  | 34.3 | 13.7 | 0.41
2017-01-30 16:33 | 219.5 | 220.8 | 220.7 | 3.9 | 125.4 | 2.7 | -0.4 | 25.7 | 0.4 | 25.7 | -0.3 | 10.5 | 0 | 10.2 | 0.9 | 0.9 | 27.7 | 29.2 | 0.78 | 0.93 | 1 | 0.93 | -141.6 | 22.2 | 0 | 21.6 | 49.94 |  |  | 34.8 | 13.9 | 0.38
2017-01-30 16:34 | 219.3 | 220.9 | 220.6 | 4.2 | 126 | 2.6 | -0.5 | 25.8 | 0.4 | 25.7 | -0.2 | 10.5 | 0 | 10.3 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.3 | 0.92 | 0.93 | 1 | 0.93 | -157.4 | 22.2 | 0 | 21.9 | 49.94 |  |  | 35.2 | 14 | 0.45
2017-01-30 16:35 | 219.4 | 220.6 | 220.5 | 3.8 | 125.7 | 2.2 | -0.4 | 25.7 | 0.3 | 25.7 | -0.2 | 10.5 | 0 | 10.3 | 0.8 | 0.8 | 27.7 | 29 | 0.88 | 0.93 | 1 | 0.93 | -151.1 | 22.2 | 0 | 21.9 | 50.02 |  |  | 35.6 | 14.2 | 0.35
2017-01-30 16:36 | 219.7 | 221.1 | 220.6 | 4.1 | 126.4 | 2.5 | -0.4 | 25.9 | 0.3 | 25.9 | 0 | 10.6 | 0 | 10.6 | 0.9 | 0.9 | 28 | 29.4 | -1 | 0.93 | 1 | 0.93 | 180 | 22.3 | 0 | 22.3 | 50.05 |  |  | 36 | 14.4 | 0.37
2017-01-30 16:37 | 219.4 | 220.9 | 220.9 | 4.2 | 125.8 | 2.5 | -0.4 | 25.8 | 0.4 | 25.7 | -0.3 | 10.5 | 0 | 10.3 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.3 | 0.86 | 0.93 | 1 | 0.93 | -149.7 | 22.2 | 0 | 21.8 | 49.99 |  |  | 36.5 | 14.5 | 0.45
2017-01-30 16:38 | 219.6 | 221 | 220.7 | 3.9 | 126 | 2.6 | -0.4 | 25.8 | 0.4 | 25.8 | -0.3 | 10.6 | 0 | 10.3 | 0.8 | 0.8 | 27.9 | 29.3 | 0.8 | 0.92 | 1 | 0.93 | -143.2 | 22.4 | 0 | 21.8 | 50.01 |  |  | 36.9 | 14.7 | 0.39
2017-01-30 16:39 | 219.4 | 220.8 | 220.4 | 4 | 126.5 | 2.5 | -0.5 | 25.9 | 0.4 | 25.8 | -0.3 | 10.7 | 0 | 10.4 | 0.9 | 0.9 | 27.9 | 29.3 | 0.84 | 0.92 | 1 | 0.93 | -146.8 | 22.4 | 0 | 21.9 | 49.96 |  |  | 37.3 | 14.9 | 0.38
2017-01-30 16:40 | 219.6 | 220.7 | 220.7 | 3.6 | 125.5 | 2.2 | -0.4 | 25.7 | 0.4 | 25.7 | -0.2 | 10.6 | 0 | 10.3 | 0.8 | 0.8 | 27.7 | 29 | 0.83 | 0.93 | 1 | 0.93 | -146.6 | 22.4 | 0 | 21.9 | 50.04 |  |  | 37.8 | 15.1 | 0.33
2017-01-30 16:41 | 219.4 | 220.8 | 220.6 | 4.3 | 125.6 | 2.9 | -0.4 | 25.7 | 0.4 | 25.7 | -0.3 | 10.6 | 0 | 10.3 | 0.9 | 0.9 | 27.7 | 29.3 | 0.79 | 0.93 | 1 | 0.93 | -142.5 | 22.4 | 0 | 21.8 | 50 |  |  | 38.2 | 15.2 | 0.4
2017-01-30 16:42 | 219.5 | 220.6 | 220.5 | 4.5 | 125.4 | 3 | -0.5 | 25.6 | 0.5 | 25.6 | -0.2 | 10.5 | 0 | 10.2 | 1 | 1 | 27.7 | 29.3 | 0.88 | 0.93 | 1 | 0.93 | -151.7 | 22.2 | 0 | 21.7 | 50.04 |  |  | 38.6 | 15.4 | 0.32
2017-01-30 16:43 | 219.6 | 220.6 | 220.6 | 4.9 | 125.6 | 2.9 | -0.4 | 25.7 | 0.5 | 25.7 | -0.4 | 10.5 | 0 | 10.1 | 1.1 | 1.1 | 27.7 | 29.4 | 0.75 | 0.93 | 1 | 0.93 | -138.1 | 22.3 | 0 | 21.5 | 49.96 |  |  | 39.1 | 15.6 | 0.3
2017-01-30 16:44 | 219.6 | 220.7 | 220.5 | 3.7 | 125.7 | 2.3 | -0.4 | 25.8 | 0.4 | 25.8 | -0.3 | 10.5 | 0 | 10.2 | 0.8 | 0.8 | 27.7 | 29.1 | 0.82 | 0.93 | 1 | 0.93 | -145.6 | 22.1 | 0 | 21.6 | 49.98 |  |  | 39.5 | 15.7 | 0.31
2017-01-30 16:45 | 219.7 | 220.8 | 220.6 | 3.4 | 125.2 | 2.4 | -0.3 | 25.6 | 0.4 | 25.7 | -0.3 | 10.5 | 0 | 10.2 | 0.8 | 0.8 | 27.7 | 28.9 | 0.76 | 0.93 | 1 | 0.93 | -139.2 | 22.2 | 0 | 21.7 | 50.01 |  |  | 39.9 | 15.9 | 0.31
2017-01-30 16:46 | 219.4 | 220.8 | 220.6 | 4.4 | 126.3 | 2.8 | -0.3 | 25.9 | 0.4 | 25.9 | -0.3 | 10.6 | 0 | 10.3 | 1 | 1 | 27.9 | 29.5 | 0.75 | 0.93 | 1 | 0.93 | -138.2 | 22.2 | 0 | 21.6 | 50.04 |  |  | 40.3 | 16.1 | 0.4
2017-01-30 16:47 | 219.5 | 220.9 | 220.5 | 4.2 | 126.1 | 2.6 | -0.3 | 25.8 | 0.4 | 25.9 | -0.2 | 10.7 | 0 | 10.4 | 0.9 | 0.9 | 27.9 | 29.3 | 0.82 | 0.92 | 1 | 0.93 | -145 | 22.4 | 0 | 21.9 | 49.97 |  |  | 40.8 | 16.2 | 0.38
2017-01-30 16:48 | 219.5 | 220.5 | 220.3 | 4.7 | 125.5 | 2.8 | -0.4 | 25.7 | 0.4 | 25.7 | 0 | 10.4 | 0 | 10.4 | 1 | 1 | 27.7 | 29.3 | -1 | 0.93 | 1 | 0.93 | 180 | 22.1 | 0 | 22.1 | 49.99 |  |  | 41.2 | 16.4 | 0.28
2017-01-30 16:49 | 219.4 | 220.8 | 220.6 | 4 | 125.5 | 2.5 | -0.4 | 25.7 | 0.4 | 25.7 | -0.3 | 10.5 | 0 | 10.3 | 0.9 | 0.9 | 27.7 | 29.1 | 0.84 | 0.93 | 1 | 0.93 | -147.4 | 22.3 | 0 | 21.8 | 50 |  |  | 41.6 | 16.6 | 0.4
2017-01-30 16:50 | 219.3 | 220.7 | 220.4 | 4.4 | 126 | 2.6 | -0.5 | 25.8 | 0.4 | 25.8 | -0.3 | 10.6 | 0 | 10.2 | 1 | 1 | 27.8 | 29.4 | 0.81 | 0.93 | 1 | 0.93 | -143.8 | 22.3 | 0 | 21.7 | 50 |  |  | 42.1 | 16.8 | 0.39
2017-01-30 16:51 | 219.2 | 220.5 | 220.7 | 4.6 | 125.7 | 2.9 | -0.5 | 25.8 | 0.4 | 25.7 | -0.4 | 10.4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 27.7 | 29.4 | 0.76 | 0.93 | 1 | 0.93 | -139.2 | 22 | 0 | 21.2 | 49.98 |  |  | 42.5 | 16.9 | 0.43
2017-01-30 16:52 | 219.4 | 220.8 | 220.7 | 4.3 | 125.1 | 2.7 | -0.5 | 25.7 | 0.4 | 25.6 | 0 | 10.4 | 0 | 10.4 | 0.9 | 0.9 | 27.6 | 29.2 | -1 | 0.93 | 1 | 0.93 | 180 | 22 | 0 | 22 | 49.98 |  |  | 42.9 | 17.1 | 0.41
2017-01-30 16:53 | 219.7 | 220.6 | 220.4 | 3.5 | 125.9 | 2.5 | -0.4 | 25.8 | 0.4 | 25.8 | -0.4 | 10.3 | 0 | 9.9 | 0.8 | 0.8 | 27.8 | 29.1 | 0.73 | 0.93 | 1 | 0.93 | -136.7 | 21.7 | 0 | 21 | 50 |  |  | 43.3 | 17.3 | 0.25
2017-01-30 16:54 | 219.5 | 220.7 | 220.6 | 4 | 125.6 | 2.5 | -0.4 | 25.7 | 0.4 | 25.7 | -0.3 | 10.6 | 0 | 10.3 | 0.9 | 0.9 | 27.7 | 29.2 | 0.86 | 0.92 | 1 | 0.93 | -149.3 | 22.4 | 0 | 21.9 | 50.02 |  |  | 43.8 | 17.4 | 0.35
2017-01-30 16:55 | 219.5 | 220.6 | 220.5 | 4.4 | 125.5 | 2.6 | -0.3 | 25.7 | 0.4 | 25.7 | -0.3 | 10.4 | 0 | 10.2 | 1 | 1 | 27.7 | 29.2 | 0.8 | 0.93 | 1 | 0.93 | -143 | 22.1 | 0 | 21.6 | 49.98 |  |  | 44.2 | 17.6 | 0.32
2017-01-30 16:56 | 219.4 | 220.7 | 220.5 | 4 | 125.8 | 2.6 | -0.3 | 25.7 | 0.4 | 25.9 | -0.4 | 10.6 | 0 | 10.2 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.2 | 0.6 | 0.93 | 1 | 0.93 | -127.1 | 22.3 | 0 | 21.5 | 49.92 |  |  | 44.6 | 17.8 | 0.37
2017-01-30 16:57 | 219.6 | 220.6 | 220.6 | 3.9 | 125.6 | 2.3 | -0.3 | 25.7 | 0.4 | 25.7 | -0.2 | 10.5 | 0 | 10.3 | 0.9 | 0.9 | 27.7 | 29.1 | 0.82 | 0.93 | 1 | 0.93 | -145.2 | 22.2 | 0 | 21.8 | 49.99 |  |  | 45.1 | 17.9 | 0.3
2017-01-30 16:58 | 219.7 | 220.7 | 220.5 | 4.4 | 125.7 | 2.7 | -0.5 | 25.7 | 0.4 | 25.6 | -0.2 | 10.5 | 0 | 10.3 | 1 | 1 | 27.7 | 29.3 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.93 | -158.2 | 22.2 | 0 | 21.9 | 50.02 |  |  | 45.5 | 18.1 | 0.28
2017-01-30 16:59 | 219.6 | 220.4 | 220.8 | 4.1 | 125.8 | 2.8 | -0.4 | 25.7 | 0.5 | 25.8 | -0.4 | 10.5 | 0 | 10.1 | 0.9 | 0.9 | 27.7 | 29.2 | 0.72 | 0.93 | 1 | 0.93 | -136 | 22.2 | 0 | 21.4 | 50 |  |  | 45.9 | 18.3 | 0.32
2017-01-30 17:00 | 219.5 | 220.7 | 220.7 | 4.1 | 125.8 | 2.5 | -0.4 | 25.8 | 0.4 | 25.8 | -0.2 | 10.4 | 0 | 10.2 | 0.9 | 0.9 | 27.8 | 29.2 | 0.88 | 0.93 | 1 | 0.93 | -151.1 | 22 | 0 | 21.6 | 50.01 |  |  | 46.3 | 18.5 | 0.36
ИТОГО: | среднее: | 220.6521 |  | среднее: | 125.849 |  |  | 25.7458