[image: image1.png]



Технические характеристики: 
· установленная мощность 10 кВт; 
· диаметр ротора 6 м; 
· высота лопасти 5 м; 
· скорость ветра мин. 4 м/с; 
· скорость расчетная 11 м/с; 
· скорость максимальная 35 м/с; 
· регулирование аэродинамическое; 
· выходное напряжение 380 В (3 ф). 
НИИЭС имеет патенты на данную установку.
 

Установка может комплектоваться электротехническим оборудованием для работы на автономную нагрузку и системой аккумулирования энергии. Кроме того могут быть предложены ветроустановки меньшей мощности от 1 кВт соответственно меньших размеров и более низкой расчетной скоростью ветра (от 8 м/с).

 

ортогональный гидроагрегат  Усачев, Шполянский,  Историк

