
Основы построения небольших ветровых турбин.

Автор: Дэн Финк, июль 2005, сокращенный перевод: Кузнецов Илья, февраль-март 2006
Как работают небольшие турбины

Ветровая турбина извлекает энергию из потока воздуха, замедляя силу ветра и превращая отобранную у него энергию в энергию вращения, которая затем позволяет электро-генератору вырабатывать электрический ток. Количество доступной ветровой энергии зависит от двух причин: от скорости ветра и от площади лопастей турбины. 

Вот некоторые расчеты. 

Доступная энергия ветра (Вт) 
= 
1/2 * плотность воздуха * площадь лопастей * скорость ветра3 
где 
плотность воздуха = 1.23 кг/м3 на уровне моря 
площадь лопастей в м2, сила ветра в м/c. 

Применяя формулу для расчета мощности турбины с лопастями длиной 1.5 м при скорости ветра 4 м/c получим: 
Площадь лопастей: 1.5 м => pi*r2 = 1.76 м2 
Доступная энергия (Вт): 1/2 * 1.23 * 1.76 * 43 
= 
69.2 Вт 

Первое, что показывает эта формула, то, что при увеличении скорости ветра вдвое, энергия, доступная для турбины, возрастает в 8 раз. И это также значит, что при слабом ветре доступно совсем немного энергии. Удвоим скорость ветра и посчитаем снова: 

Доступная энергия (Вт): 1/2 * 1.23 * 1.76 * 83 
= 
554.1 Вт 

Единственный способ увеличить мощность турбины -- большая площадь лопастей. И здесь второй ключевой момент: при увеличении площади лопастей в два раза доступная энергия увеличивается вчетверо. Считаем для лопастей длиной 3м и скорости ветра 4 м/c: 

Площадь лопастей: 3 м => pi*r2 = 7 м2 
Доступная энергия (Вт): 1/2 * 1.23 * 7 * 43 
= 
275.5 Вт 

И, наконец, расчет для скорости в 8 м/c: 

Доступная энергия (Вт): 1/2 * 1.23 * 7 * 83 
= 
2204 Вт 

Однако, невозможно использовать ВСЮ эту энергию и преобразовать ее в электричество. В 1919 году Бец расчитал, что существует ограничение на то, сколько энергии лопасти турбины могут извлечь из ветра. При вращении лопастей некоторая часть воздуха также приходит во вращение -- вращается вокруг турбины, а не проходит сквозь нее -- и вот Предел Беца: 59.26%. Это максимальное количество энергии, которое может быть извлечено. 

Кроме этого ограничения есть еще и другие потери. Лопасти турбины никогда не будут 100% эффективными, даже если будут вращаться с самой приемлемой для них скоростью. Ни один генератор не будет 100% эффективным при преобразовании энергии вращения в электрический ток. Будут потери частоты вращения, например, из-за порывов ветра, будут электрические потери в генераторе. 

Если принять, что мощность "идеальной" турбины будет на уровне Предела Беца (59%), то мощность "хорошей" турбины будет находиться в пределах 35% (коэффициент выведен по практическим расчетам коммерческих установок Майком Клеменом http://www.ndsu.nodak.edu/ndsu/klemen/Perfect_Turbine.htm. и это достаточно оптимистический взгляд. 

[a] Если сделать последний расчет "хорошей" турбины c лопастями длиной 3м при скорости ветра 8 м/c: 


35% от 2204 Вт = 771 Вт 
и всего 96 Вт для скорости ветра 4 м/c 

Однако, можно увеличить мощность турбины увеличивая не только длину или количество лопастей, но и увеличивая диаметр ротора.
[image: image1.png]


©Энциклопедия Бесполезных Вопросов, 1998-2008.
Составитель и авторы: Ilya Kuznetsoff и народ

Заработать 0.02 WMZ  Поддержать сайт WM Z296230402402



Конец формы

	[image: image3.png]




	












	[image: image8.png]



[image: image9.png]



[image: image10.png]






[image: image12.png]



[image: image13.png]



[image: image14.png]




	
	

	

	














[image: image20.png]



[image: image21.png]



[image: image22.png]



Яндекс.Авто
[image: image23.png]



[image: image24.png]



[image: image25.png]






