Появилось на досуге время свободное, и решил немного руки приложить к творчеству народному.

Намотал вот тоже транс по патенту 433702 следуя в некоторой степени рекомендациям Валералап.
Делал торообразный на расчетную мощность около 1,5 киловата. Делал из того, что под руку попало.

В качестве железа транса взял обычную оцинкованную ленту (отжег, очистил, нанес слой изоляции, смотал бублик). Провод первички диаметром 1,4. Намотал 616 витков.

В качестве металлического экрана взял оцинковку примерно 0,8 отжег, очистил, сложил 4 листа, измерил штангелем (ну нет микрометра у меня) вроде получилось 3 мм. (Валералап рекомендовал 3 мм. набирать пластинами 0,5, но мне не встречалась такая. Встречается либо 0,45 либо 0,55). Ножницами по металлу нарезал заготовок для обнесения первички как на фото. Получилась первичка в консервной банке.

Короб экрана заизолировал и намотал вторичку тоже 616 витков. Типа трансформатор-конвертор…


Это процесс изготовления:

[image: image1.jpg]



Тут видно, что и внешний и внутренний экран сделаны из четырех пластин свернутых в бублик с зазором на стыке около 1 мм. Зазоры каждого из отдельных листов экрана повернуты на 90 градусов относительно других слоев экрана.

[image: image2.jpg]



Тут видно, что торцы первички транса закрываются разрезанными кольцами. Ориентация разрезов колец тоже 90 град. Друг относительно друга.

[image: image3.jpg]



Вот первичка в экране

[image: image4.jpg]



Вот процесс намотки: шпилька и провод:

[image: image5.jpg]



Вот готовый транс:

[image: image6.jpg]



Измерения ток холостого хода без нагрузки: 6,8ампер (!) (колеблется от 6,5 до 6,9 наверно из-за того, что вибрирую, экран меняет зазоры, а мож еще из-за чего)

[image: image7.jpg]



Подсоденил патрон:

[image: image8.jpg]



Вкрутил лампочку на 100 ватт. Ток первички упал с 6,8 до 6,68.

[image: image9.jpg]



Вкрутил три лампочки по 100 ватт. Ток первички упал с 6,8 до 6,2, но напряжение на вторичке просело и лампочки светятся тускло.

[image: image10.jpg]



Потом пытался подключить 11 лампочек по 40 ватт, но они совсем не стали светиться (ток первички в этот момент не мерял). Потом попытался подключить через подсоединенную к трансу розетку пылесос с регулируемой мощность от 1 до 1,8 кВт (ток тоже не мерял, сегодня померяю). На 1 кВт пылесоса транс гудел натужнее, но пылесос не работал.

Тенденция измерения тока первички с нагрузкой в одну лампочку и три лампочки позволяет предположить, что чем больше нагрузка на вторичке, тем меньше ток в первичке. Какой-то транс наоборот.

В связи с тем, что мой транс потребляет 1,5квт на ХХ, а дает ~ 200 вт с падением тока и потреблением транса в это время в до 1,3квт предполагаю что экран моего транса, по всей, видимости рассчитан не на 50гц, а на др. частоту. (Какбы проверит?), но эффект налицо.

Изготовление тороидального транса весьма трудоёмко, так что следующие опыты целесообразнее будет производить на каких-нибудь других трансах (как у Валералап).

Так что Тесла, вроде, рулит.

Может и мой опыт кому и пригодится.







